113年度「製造部門淨零轉型推動計畫」
1+N碳管理示範團隊

節能診斷服務報告書

主辦單位：經濟部產業發展署

執行單位：財團法人台灣綜合研究院

輔導單位：（申請單位）

受輔導廠商：（○○○○○○○）

中華民國　113　年　○○　月　○○　日

- 廠商基本資料

| 基 本 資 料 | 名稱 |  |  |  | 統一編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 負責人 |  |  |  | 所屬公協會 | □____________ □無 |
|  | 成立日期 | 民國 年 月 |  |  | 工業區 | □無 □____________ |
|  | 公司地址 |  |  |  | 員工人數 | 人 |
|  | 工廠地址 |  |  |  | 工廠登記證 |  |
|  | 聯絡人/ 職稱 |  | 聯絡電話 |  | (0 ) |  |
|  |  |  | E-Mail |  |  |  |
|  | 產業類別 |  |  |  |  |  |
|  | 實收資本額 | 元 |  | 營業額(最近一年) | 元 |  |
|  | 主要產品 |  |  |  |  |  |
|  | 主要客戶 |  |  |  |  |  |
|  | 營收區域 |  |  |  |  |  |
|  | 營收比重 |  |  |  |  |  |
| 公 司 簡 介 | (內容可包括公司特色介紹、產能/技術/營收等區域性排名占比、產業地位、國內外獎項肯定、未來規劃等…) OOO公司創立於民國OO年，位於OO縣OO區OO路OO號，專注於設計、生產各種高性能OO機械，如OO系統、OO機台、OO零件等，為各類型OO加工業提供經濟實用、高產能、高性能之機械，並與國際原料廠保持長久合作開發，共同開發獨步全球的國際化產品；提供客戶更高附加價值及彈性化接單生產的智慧自動化設備生產線與解決方案，以及達到一次購足的滿意服務，將傳統的單機設備升級轉型成為高附加價值的整線設備產業，顯見OOO具有升級轉型的經驗，並致力提升臺灣OO產業之附加價值與國際競爭力，為客戶提供最完善體貼的技術服務。 |  |  |  |  |  |

- 工廠現況調查

- 製程說明與用電說明使用

- 製程說明：請說明貴公司(工廠)生產流程(含產量)。

圖2-1 機械設備製造流程圖

- 製程說明：請說明貴公司(工廠)生產流程能源使用量(全年)(含產量)。

表2-1 ○○○公司○○○廠○○○ (例如:111)年度能源使用量(例)

本公司每年約生產○○○○○產品____________個

| 能源種類 |  | 使用量 |
| --- | --- | --- |
| 直接溫室氣體之排放與移除 |  |  |
| 輸入能源的間接溫室氣體排放 |  |  |

- ○○○公司(工廠)現場照片及廠區配置圖

- 請繪製○○○公司(工廠)簡圖與配置圖

- 能源使用現況說明

- 電力系統

- 用電現況：用戶電費單

| 1 | 台電電號： | __________________________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 用電類型： | □表燈用電 | □低壓需量 | □高壓需量 | □特高壓需量 |
| 3 | 經常契約容量： | ___________________ ____kW |  | (離峰契約容量：__________kW) |  |
| 4 | 時間電價選擇： | □二段式時間電價 |  | □三段式時間電價 |  |
| 5 | 自動功因調整： | □有，功率因數：___________% |  | □無，功率因數：___________% |  |
| 6 | 用電需量管理： | □人工 | □自動 | □無 | □其他 |

- 設備清單：用戶耗電設備

□生產線系統平均運轉時數： ○○ 小時/日　　占整廠用電比例：______%

| - 整廠生產設備(用電)總數:________________台 |  |
| --- | --- |
| - 整廠生產設備(用油)總數:________________台/組 |  |
| - 整廠生產設備(用氣)總數:________________台/組 |  |
| - 整廠生產設備(其他)總數:________________台/組 |  |

- 用電設備

- 空壓設備

□無壓縮空氣系統

□系統運轉時數：○○ 小時/日               占整廠用電比例：____%

| 項目 |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空壓機型式 (A離心B.螺旋式C.往復式D.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 設備馬力(HP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 設備數量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 設備廠牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 設備型號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 製造年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 額定風量(m3/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 額定壓力(kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 設定壓力(kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 運轉時數(h/y) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 負載控制方式 (A加卸載 B.容調 C.ON/OFF D.變頻) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 冷卻方式 (A.水冷式B.氣冷式C.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 祛水方式與數量 (A.手動B.浮球型C.計時型D.點放行E.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 乾燥機型式 (A.冷凍式B.吸收式C.其他) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 壓縮空氣用途： | □製程(壓力 kgf/cm2-g) |  |  |  |  | □生產機械動力(壓力__kgf/cm2-g) |  |  |
|  |  | □清潔(壓力 kgf/cm2-g) |  |  |  |  | □其他 (壓力__kgf/cm2-g) |  |  |
| 16 | 多台空壓機並聯： | □否 |  | □有，說明： |  |  |  |  |  |
| 17 | 有無連鎖控制： | □機房與外氣溫差<5℃ |  |  |  |  | □機房與外氣溫差>5℃ |  |  |
| 18 | 通風情況： | □有 |  | □無，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 19 | 廢熱導風管： | □無 |  | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 20 | 使用調壓閥降壓： | □無 |  | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 21 | 環狀配管供氣： | □無 |  | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 22 | 管線洩漏檢查： | □無 |  | □有，說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |

- 泵浦設備

□無泵浦(液體)系統

□系統運轉時數：○○ 小時/日               占整廠用電比例：______%

| 項目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵浦型式(A.離心泵B.螺旋槳泵C.往復動泵D.旋轉泵E.其他) |  |  |  |  |  |
| 2 | 設備數量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 設備馬力 |  |  |  |  |  |
| 4 | 設備型號 |  |  |  |  |  |
| 5 | 製造年份 |  |  |  |  |  |
| 6 | 馬達是否變頻控制 |  |  |  |  |  |

- 空調設備(冰水主機/熱泵)

□無空調系統

□空調系統運轉時數：○○ 小時/日       占整廠用電比例：______%

| 項目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空調/冰水機型式： | □箱型 □窗型分離式 □離心式 □螺旋式 □往複式 □渦捲式 □吸收式 □其它( ) |  |  |  |  |
| 空調/冰水主機編號 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 設備數量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 設備額定冷凍能力(RT) |  |  |  |  |  |
| 4 | 設備廠牌 |  |  |  |  |  |
| 5 | 設備型號 |  |  |  |  |  |
| 6 | 設備年份 |  |  |  |  |  |
| 7 | 冷卻能力(kcal/hr) |  |  |  |  |  |
| 8 | 壓縮機數量 |  |  |  |  |  |
| 9 | 運轉時數(h/y) |  |  |  |  |  |
| 10 | 冷媒種類 |  |  |  |  |  |
| 11 | 冰水用途 (A.製程B.潔淨室C.一般空調D.其他) |  |  |  |  |  |
| 12 | 冷卻水塔風扇是否變頻控制 |  |  |  |  |  |

- 照明設備

□照明系統運轉時數：○○ 小時/日          占整廠用電比例：______%

| 1 | □室內照明： | □T8/T9 | □T5 |  |  | □LED |  | □PL |  | □CCFL |  | □其他________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量及說明： | _________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | □高空照明： | □水銀燈 |  | □陶瓷複金屬燈 |  |  | □螺旋燈 |  |  |  | □LED | □其他__________ |
|  | 數量及說明： | ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | □出口指示燈： | □日光燈 |  |  | □LED |  |  |  | □CCFL |  |  | □其他__________ |
|  | 數量及說明： | ___________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | □自然採光： | □有，說明：_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 鍋爐設備

□無鍋爐系統

□系統運轉時數：○○ 小時/日               占整廠用電比例：______%

| 1鍋爐型式 | □水管式 □煙管式 □貫流式 □其他_________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2鍋爐類別 | □熱媒鍋爐 | □熱水鍋爐 |  |  |  | □蒸汽鍋爐(3-7題) |
| 鍋爐規格： | _______T/H ×___座 | ________T/H ×___台 |  |  |  | _________T/H ×___座 |
| 排氣溫度： | ＿＿＿℃~＿＿＿℃ | ＿＿＿℃~ ＿＿＿℃ |  |  |  | ______℃~ ______℃ |
| 設置年份： | ( 年) | ( 年) |  |  |  | ( 年) |
| 3蒸汽用途 | □製程(需求壓力_____kgf/cm2-g) |  | □空調(需求壓力_____kgf/cm2-g) |  |  |  |
|  | □其他________________________(需求壓力____________kgf/cm2-g) |  |  |  |  |  |
| 4蒸汽洩漏情況： | □無 | □有，說明： |  |  |  |  |
| 5冷凝水回收： | □無 | □有，說明： |  |  |  |  |
| 6鍋爐水排放方式： | □連續排放 | □手動排放 |  |  | □自動排放 |  |
| 7鍋爐排氣溫度： 8熱回收系統： | □飼水預熱 | □空氣預熱 |  | ※排煙溫度__________℃ |  |  |

- 其他

- 輔導建議改善方案

- 節能改善項目及效益彙整表

請說明預估節能減碳潛力(節省用電○○度/年)、降低溫室氣體排放(○○公噸CO2e/年)；及執行改善方案後，並表列建議節能方案。

| ○○○廠商輔導建議節能方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 節能方案名稱 | 節能效益 |  | 環境效益 | 經濟效益 |
|  | 型式(單位) | 節約量 | GHGs減量 （tCO2e/年） | 降低成本 （萬元/年） |
| 合計 |  |  |  |  |

- 建議節能改善方案彙整

| 建議節能改善方案彙整表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案名稱 | 現況概述 (依貴廠節能減碳潛力調查內容及現況概述) | 改善方法摘要 | (1)節能效益 |  | (2)環境效益 | (3)經濟效益 |
|  |  |  | 型式 (單位) | 節約量 | GHGs減量 (tCO2e/年) | 降低成本 (萬元/年) |
| 合計 |  |  | 電力 (kWh) |  |  |  |

(可自行增列此表格)

- 結論